        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

        ОТЧЕТ
        О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ
        В 2021 ГОДУ НА ДОМЕ №23 КОРП.3 ПО УЛ. ВАРШАВСКАЯ
        ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИЙ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ И УТВЕРЖДЕННЫХ ПЛАНОВ И СМЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА.
КРОВЛЯ, ФАСАД.
1.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ КРОВЛИ 6 И 7-8 ПАРАДНЫХ, УСТРАНЕНЫ МЕСТА ЗАТЕКАНИЙ НА ПРИМЫКАНИЯХ И ОКРЫТИИ.
2. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТСТРЕЛА КИРПИЧА НА ФАСАДЕ ДОМА И ПЕРЕХОДНЫХ БАЛКОНАХ ПУТЕМ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ОПАСНЫХ МЕСТ РАСТВОРАМИ ПО СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
ПАРАДНЫЕ.
 1. ВЫПОЛНЕН ЧАСТИЧНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ХОЛЛОВ 1-Х ЭТАЖЕЙ ПАРАДНЫХ , ПРОИЗВЕДЕНА ОКРАСКА СТЕН, НА КОТОРЫХ БЫЛИ СЛЕДЫ ВАНДАЛИЗМА, ВОССТАНОВЛЕНЫ УГОЛКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ, ЗАМЕНЕНО УПЛОТНЕНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ДОВОДЧИКИ, ЗАКРАШЕНЫ МЕСТА ГРАФФИТИ НА ЭТАЖАХ ПАРАДНЫХ И ЧЕРНЫХ ЛЕСТНИЦ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ.
1. ВЫПОЛНЕНЫ СПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ 8 СТОЯКОВ ХОЛОДНОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 11 И 2 ПАРАДНЫХ С МЕТАЛЛА НА ПОЛЛИПРОПИЛЕН И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ.
2. ЗАМЕНЕНЫ ПОДАЮЩИЕ СТОЯКИ ХВС И ГВС, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА В 5-ОЙ ПАРАДНОЙ.
 2. ПРОИЗВЕДЕНА ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ДВУХ АВАРИЙНЫХ СТОЯКОВ ХВС И ГВС
( КУХНЯ) В 4-ЕХ КВАРТИРАХ И ЧЕРДАКЕ 11 ПАРАДНОЙ,
- 4-Х СТОЯКОВ В 3-Х КВАРТИРАХ И НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 4-ОЙ ПАРАДНОЙ.
3. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ИТП, ПОДГОТОВКЕ ДОМА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ .
4. АВАРИИ НА ОБЩИХ ДОМОВЫХ СЕТЯХ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОТВРАЩЕНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ И УСТРАНЕНЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
ВСЕГО ЗА 2021 ГОД В АДС ДОМА ПОСТУПИЛО 23 ЗАЯВКИ О ПРОТЕЧКАХ.

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО.
1. ВЫПОЛНЯЛИСЬ РАБОТЫ ПО ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ И ДОГОВОРОМ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, А ТАК ЖЕ УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ.
В ФЕВРАЛЕ ПРОВЕДЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТОВ НА 2021-2022 Г.Г.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ .
1.ПРОИЗВЕДЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ЗАМЕНЕНЫ КАМЕРЫ НА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ С БОЛЬШЕЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, СВЕДЕНЫЫ КАРТИКИ С 3-Х МОНИТОРОВ В 2 БОЛЬШИХ, УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР В СЛЕПЫХ ЗОНАХ).
В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ДАННЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ.
УСТАНОВКА КАМЕР ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВИДЕТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И АВТОМОБИЛИ, А УСТАНОВЛЕННЫЕ В ДЕКАБРЕ КАМЕРЫ В ХОЛЛАХ 1-ЫХ ЭТАЖЕЙ ПАРАДНЫХ ПОЗВОЛИЛА УМЕНЬШИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАКЛАДОК, ВАНДАЛИЗМА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИМУЩЕСТВУ ДОМА И КРАЖЕ КОВРОВ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «БОЛИД» В ПАРАДНОЙ №9, ПОМЕЩЕНИИ ТСЖ, АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ.
2. НЕДОСТАТКИ ВНЕПЛАНОВОЙ И ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОВОДИМОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСПОЖНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕНЫ, А ИМЕННО:
-ЗАМЕНЕНЫ 78 СВЕТИЛЬНИКОВ НА ЛЕСТНИЦАХ И В ХОЛЛАХ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ
- ВСТАВЛЕНЫ (ЗАМЕНЕНЫ) 63 АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛА В ДВЕРЯХ ХОЛЛОВ И ЛЕСТНИЦ.

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ.
1. ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО РАЗВОЗУ ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ НА ГАЗОНЫ, ИХ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО.
2. ПРОИЗВЕДЕН ВЫСАДКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ВАЗОНЫ И ЯЩИКИ, РАЗБИТА КЛУМБА НА ВЪЕЗДЕ ВО ДВОР. ПЕРЕСАЖЕНЫ КУСТЫ СИРЕНИ К ПАРАДНЫМ.
3.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ПОКРАСКЕ ДВЕРЕЙ МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕР И ДВЕРЕЙ НЕЗАДЫМЛЯЕМЫХ ЛЕСТНИЦ, ВАЗОНОВ, УРН, ПОЛУСФЕР, РАЗМЕТКЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ.
  УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА И ОБРАБОТКА РЕАГЕНТАМИ
ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА - 10 РАЗ ИЗ НИХ 2 РАЗА МЕХАНИЧЕСКАЯ УБОРКА.
ВСЕГО ПРИНЯТЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ И ВЫПОЛНЕНЫ СОТРУДНИКАМИ ООО «СЗУК»
 419 ЗАЯВОК(2020г.-637)
ИЗ НИХ: 351 ЗАЯВКА (2020 год – 466) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО САНТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ЗАМЕНЕ КРАНОВ, СГОНОВ, УЧАСТКОВ ТРУБ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА, из них 23, связанные с протечками (2020 год-48)
68 заявок на выполнение работ по замене ламп, автоматов, выключателей, розеток, счетчиков, из них 20-аварийные.
ПРИНЯТЫ АДС ДОМА И ПРОКОНТРОЛИРОВАНЫ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОДРЯДЧИКАМИ
364 ЗАЯВКИ ( 2020 год-543) ИЗ НИХ:
Лифтовое оборудование-168
Видеонаблюдение, домофония, доводчики ,шлагбаумы-185
Пожарная сигнализация-11

УПРВЛЯЮЩИЙ ДОМОМ
        СУРКОВ М. Г.