|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование работ | Стоимость(в рублях) |
| 1 | Частичный ремонт примыканий и покраска козырьков входов в подъезды (11 подъездов) | 23 500 |
| 2 | Приобретение и установка сигнальных табличек пожарной безопасности (пожарные краны, указатели эвакуации и т.д.) | 25 000 |
| 3 | Замена на новые неисправных замков на решетки колясочных и отсечек чердаков, дверей выходов на кровлю и кабельных помещений (18 замков) | 25 000 |
| 4 | Установка козырьков из поликарбоната над входами парадных №3,7 и установка светильников | 60 000 |
| 5 | Облагораживание ступени входа в парадную № 3(укладка плитки) | 15 000 |
| 6 | Замена листа поликарбоната на козырьке входа в диспетчерскую | 22 000 |
| 7 | Устранение отстрела кирпича с фасада дома и помещение кровли ( обсчитывается на момент фотофиксации) | 400 000 |
| 8 | Ремонт мест образования линз на кровле парадных № 2,3,7,11 Герметизация швов отливов и капельников | 2 103 500 |
| 9 | Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей заземления | 37 500 |
| 10 | Ремонт аварийных участков отмостки вокруг дома | 160 000 |
| 11 | Восстановление работоспособности пожарных насосов (после проведения дефектовки) | 100 000 |
| 12 | Ремонт системы пожарной сигнализации в парадной №11 | 450 000 |
| 13 | Перемотка пожарных рукавов | 35 000 |
| 14 | Проверка пожарного трубопровода на отдачу | 15 000 |
| 15 | Проверка пожарных лестниц | 12 000 |
| 16 | Обновление разметки парковочных мест | 25 000 |
| 17 | Усиление зон (металлический лист снизу лифта) с целью обеспечения безопасности эксплуатации (по замечаниям ежегодного технического освидетельствования), Замена шкивов тросов подъема | 260 000 |
| 18 | Установка контроллеров учета тепла | 120 000 |
| 19 | Замена считывающих устройств в системах контроля доступа в парадные | 132 000 |
| 20 | Замена скамеек | 55 000 |
| 21 | Частичная замена чистящих покрытий у входов в парадные | 60 000 |
| 22 | Замена неисправных доводчиков и ручек пластиковых дверей в парадных и противопожарных дверей лестниц парадных №1,2,9,10,11 | 15 000 |
| 23 | Замена сгоревшего кабеля заземления | 45 200 |
| 24 | Частичная замена подгорающих автоматов, плавких вставок в ГРЩ  | 5 000 |
| 25 | Замена щеток на решетках очистки обуви перед входами | 5 000 |
| 26 | Частичная замена плитки и покраска перил на входе в диспетчерскую | 40 000 |
| 27 | Частичная замена аварийных сгонов и установка приходящих в негодность спускных кранов на стояках ХВС в подвале и на чердаке | 230 000 |
| 28 | Ремонт примыкания крыльца (входа в подвал) к фасаду | 60 000 |
| 29 | Работы по подготовке к отопительному сезону | 283 000 |
| 30 | Трубочистные работы по стояку кв.36, 40 | 12 000 |
| 31 | Монтажные работы по лифтовому оборудованию | 288 000 |
|  | ИТОГО РАСХОДЫ | 5 118 700 |